## Sheet1
教学实验中心--能源与动力工程学院 2017 届本科生毕业设计（论文）题目
单位： 教学实验中心 日期： 2016 年 11 月 25 日
序号 | 指导教师 | 职称 | 题 目 | 题目 类型 | 题目 来源 | 题目的目的、意义 | 主要工作内容（具体） | 对选报学生知识、能力或其他方面的要求 | 指定学生 | 学生班级
1 | 唐上朝 | 高工 | 换热器综合性能实验台低温水系统改造 | 综合实验 | 实验室建设 | 换热器综合实验台为节省经费，冷水采用自来水循环，这种方式存在浪费水资源和自来水断供带来实验无法顺利进行等问题。本题目的目的是设计开发一套自动恒温水系统进行实验台的优化。通过该题目的研究，有利于学生综合运用传热学、流体力学、自动控制、测试技术等知识解决实际问题的技巧，培养学生独立工作能力，充分发挥学生的创造性，使学生得到比较全面的锻炼。 | 1）熟悉换热器综合性能实验系统和实验台改造目的；2）进行实验系统换热量计算，提出冷水系统设计改造方案；3）进行系统设备选型、计算；4）比较改造前后实验成本；5）外文翻译训练；6）整理编写毕业设计论文。 | 学生应学过传热学、流体力学、自动控制和测试技术相应课程
2 | 唐上朝 | 高工 | 带制冷恒温冷水系统对黑度实验性能影响研究 | 综合实验 | 实验室建设 | 现有的黑度实验台利用的低温恒温水箱只能维持在高于环境温度下比较稳定，对实验性能有一定的影响，本题目的目的是采用具有制冷功能的低温恒温水槽来提高实验台的性能。通过该题目的研究，有利于学生综合运用传热学、电子电路、测试技术等知识解决实际问题的技巧，培养学生独立工作能力，充分发挥学生的创造性，使学生得到比较全面的锻炼。 | 1）熟悉黑度实验和实验台改造目的；2）进行现有实验台测试，对实验结果性能进行分析，找出影响实验性能的主要因素；3）低温恒温水箱改为带制冷的恒温水槽（实验室已有），进行实验测试，分析实验稳定性、准确性等性能，对可能存在的问题提出解决办法；4）比较两种实验方案的性能；5）外文翻译训练；6）整理编写毕业设计论文。 | 学生应学过传热学、电工学、自动控制和测试技术相应课程
3 | 唐上朝 | 高工 | 压气机热力过程实验的改进 | 综合实验 | 实验室建设 | 本实验系统目的是利用现代测试技术测定压气机的工程过程的示功图，以进一步确定不同工况下压气机的过程方程和耗功等。现有实验系统有待进一步完善，希望通过该题目的研究，有利于学生综合运用工程热力学、测试技术等知识解决实际问题的技巧，培养学生独立工作能力，充分发挥学生的创造性，使学生得到比较全面的锻炼。 | 1）熟悉压气机的工作过程和相应的性能评价方法；2）熟悉压力测量方法和基本的数据采集技术；3）对现有的实验台进行开发、完善；4）进行不同工况的实验测定、分析；5）外文翻译训练；6）整理编写毕业设计论文。 | 学生应学过工程热力学、测试技术等相应课程
4 | 孟婧 | 工程师 | 板式换热器性能的数值模拟与实验研究 | 综合实验 | 实验室建设 | 本课题的目的在于对人字波纹板式换热器内流体的流动和换热进行数值模拟和实验研究，本课题目标为，了解板式换热器的换热机理，通过搭建板式换热器试验台，研究不同物理参数和结构参数对板式换热器换热性能的影响。培养学生文献学习能力，实验操作以及数据处理与分析能力。 | 1.相关文献查阅与学习。2.实验方案设计。3.试验系统搭建与调试。4.不同物理参数和结构参数对实验性能的影响。5.实验数据的处理与分析。 | 熟悉fluent软件的基本操作，具备扎实的专业基础知识。了解温度、压力等参数的的基本方法。有数据处理与分析能力。具有刻苦钻研和踏实认真的工作态度。具备较强的动手分析能力和科研精神。 | 李锐 | 能动A35
5 | 刘齐寿 | 讲师 | 气体流量标定实验台的设计与建设 | 综合实验 | 实验室建设 | 通过设计掌握热工参数测量、实验台流程设计与计算、加工及安装技能、气体(空气)的特性及测量特点 | 1 学习气体流量不同的测量方法；2 完成气体孔板流量的计算与选型；3 进行气体流量标定实验台的设计；4 完成实验台压力温度点选型设计；5 协助完成实验台的安装；6 实现实验台数据显示与采集；并进行数据分析；7 外文翻译训练；8 整理编写毕业论文。 | 热能动力类，并学习了热测和自动控制课程的学生 | 彭蔚文 | 能动A35
6 | 刘齐寿 | 讲师 | 液体流量标定实验台的设计与建设 | 综合实验 | 实验室建设 | 通过设计掌握热工参数测量、实验台流程设计与计算、加工及安装技能、液体(水)的特性及测量特点 | 1 学习液体流量不同的测量方法；2 完成液体孔板流量的计算与选型；3 进行液体流量标定实验台的设计；4 完成实验台压力温度点选型设计；5 协助完成实验台的安装与测试；6 实现实验台数据显示与采集；并进行数据分析；7 外文翻译训练；8 整理编写毕业论文。 | 热能动力类，并学习了热测和自动控制课程的学生 | 郭宇彤 | 能动A34
题目类型（分为三类）： 工程设计 2 专题研究 0 综合实验 6
题目来源（分为六类）： 国家重点项目 0 省部级或学校科研任务0 校外协作项目 0 .实验室建设 6 就业所在单位项目0 自选0